**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ CENOWY WYROBY MEDYCZNE**

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu: …………………………………………………….

Nr tel.: …………………………….

Nr fax:…………………………….

e-mail: ……………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wyrobu** | **j.m.** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Producent nr katalogowy** |
|  | Rękawice lateksowe niepudrowe certyfikowane. roz. S w op. 100 szt. | op. | 120 |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe niepudrowe certyfikowane. roz. M w op. 100 szt. | op. | 140 |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe niepudrowe certyfikowane. roz. L w op. 100 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe niepudrowe certyfikowane. roz. XL w op. 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rękawice jałowe certyfikowane roz. L w op. 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rękawice jałowe certyfikowane roz. XL w op. 100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Bandaż zwykły 5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Bandaż zwykły 10 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Opaska uciskowa z mechanizmem zapinającym wykonana z elastycznej gumy nie zawierająca lateksu. Certyfikowana | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Gaziki do dezynfekcji Alkolek XL certyfikowane w op. 100 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek do mocowania kanuli samoprzylepny, hipoalergiczny, jałowy, certyfikowany op. 100 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przylepiec chirurgiczny z włókniny hipoalergiczny certyfikowany 10 cm x 10 m | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Przylepiec chirurgiczny z włókniny hipoalergiczny certyfikowany 15 cm x 10 m | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Plaster z opatrunkiem tkaninowy do cięcia 6 cm x 1 m certyfikowany | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Plaster na szpulce przylepiec wykonany z elastycznej i wytrzymałej tkaniny na plastikowej szpulce 2,5 cm x 5 m certyfikowana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Paski do zamykania ran wykonane ze wzmocnionej, nylonowej włókniny pokryte klejem akrylowym 6 x 75 mm op. 50 szt. certyfikowane | op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek na rany pooperacyjne oraz pozabiegowe jałowe z hydrofobowej mikrosiatki, warstwa chłonna 100% waty bawełnianej 10 x 8 cm w op. 25 szt. certyfikowane | op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek na rany pooperacyjne oraz pozabiegowe jałowe z hydrofobowej mikrosiatki, warstwa chłonna 100% waty bawełnianej 25 x 10 cm w op. 25 szt. certyfikowane | op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek na rany pooperacyjne oraz pozabiegowe jałowe z hydrofobowej mikrosiatki, warstwa chłonna 100% waty bawełnianej 15 x 8 cm op. 25 szt. certyfikowane | op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Fixopore S opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym, włókninowy 5 cm x 7,2 cm w op. 100 szt. certyfikowane | op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Siatka opatrunkowa elastyczna 1 m x 2,5 cm certyfikowana | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Siatka opatrunkowa elastyczna 1 m x 3,5 cm certyfikowana | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Siatka opatrunkowa elastyczna 1 m x 4,5 cm certyfikowana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Siatka opatrunkowa elastyczna 1 m x 6 cm certyfikowana | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Siatka opatrunkowa elastyczna 1 m x 9,5 cm certyfikowana | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana podtrzymująca 15 cm x 4 m certyfikowane | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m certyfikowane | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m certyfikowane | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Jałowe kompresy gazowe 100 % bawełna ( z gazy 17 nitkowej ) 8 warstw 7,5 cm x 7,5 cm certyfikowane 3 szt. w op. | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Jałowe kompresy gazowe 100 % bawełna ( z gazy 17 nitkowej ) 8 warstw 10 cm x 10 cm certyfikowane 3 szt. w op. | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Jałowe kompresy gazowe 100 % bawełna ( z gazy 17 nitkowej ) 8 warstw 5 cm x 5 cm certyfikowane 3 szt. w op. | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Gaza jałowa, bawełniana, 17 nitkowa 1 m2 certyfikowana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Gaza jałowa, bawełniana, 17 nitkowa 0,5 m2 certyfikowana | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kompres z włókniny niejałowy jednorazowy 7,5 x 7,5 op. 100 szt. certyfikowany | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Lignina wata celulozowa w płatach 40 x 60 cm (op. 5 kg ) certyfikowane | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa ( op. 5 kg ) certyfikowane | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe prześcieradło medyczne niejałowe 220 x 160 cm zielone op. 10 szt. certyfikowane | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe prześcieradło medyczne niejałowe 100 x 200 cm niebieskie op. 10 szt. certyfikowane | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Podkłady celulozowe na łóżko w rolce roz. 60 cm x 50 m | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Sterylne strzykawki jednorazowego użytku 2 ml certyfikowane w op. 100 szt. | op. | 25 |  |  |  |  |
|  | Sterylne strzykawki jednorazowego użytku 5 ml certyfikowane w op. 100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
|  | Sterylne strzykawki jednorazowego użytku 10 ml certyfikowane w op. 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
|  | Sterylne strzykawki jednorazowego użytku 20 ml certyfikowane w op. 80 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
|  | Igła infekcyjna jednorazowego użytku 5 w op. 100 szt. certyfikowane | op. | 25 |  |  |  |  |
|  | Igła infekcyjna jednorazowego użytku 6 w op. 100 szt. certyfikowane | op. | 6 |  |  |  |  |
|  | Igła infekcyjna jednorazowego użytku 7 w op. 100 szt. certyfikowane | op. | 20 |  |  |  |  |
|  | Igła infekcyjna jednorazowego użytku 8 w op. 100 szt. certyfikowane | op. | 25 |  |  |  |  |
|  | Igła infekcyjna jednorazowego użytku 9 w op. 100 szt. certyfikowane | op. | 10 |  |  |  |  |
|  | Igła infekcyjna jednorazowego użytku 11 w op. 100 szt. certyfikowane | op. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ostrze chirurgiczne 11 sterylne certyfikowane w op. 100 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kaniula Wenflon jednorazowego użytku 0,9 x 25 mm niebieski certyfikowany w op. 50 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |
|  | Kaniula Wenflon jednorazowego użytku 1 x 32 mm różowy certyfikowany w op. 50 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych min.150 cm ostry kolec do wbijania, wentylacja z filtrem bakteryjnym, zamykana, niezależny przedłużony kroplomierz, zacisk rolkowy, końcówka Luer - Lock, bez lateksu oraz DEHP, certyfikowane w op. 50 szt. sterylne, jednorazowego użytku | op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya CH 18 lateksowy, pokryty silikonem, dopęcherzowy certyfikowany | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Worek do zbiórki moczu. Wyposażony w kranik spustowy oraz zastawkę, która uniemożliwia cofanie się moczu. Certyfikowny | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne czerwony 0,7 l PCV certyfikowane | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne czerwony 2 l PCV certyfikowane | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne czerwony 3,5 l PCV certyfikowane | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne czerwony 5 l PCV certyfikowane | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Szpatułki laryngologiczne jałowe drewniane op. 100 szt. certyfikowane | op. | 50 |  |  |  |  |
|  | Szpatułki laryngologiczne niejałowe drewniane op. 100 szt. certyfikowane | op. | 10 |  |  |  |  |
|  | Żel przewodzący do EKG certyfikowany 500 ml | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Żel przewodzący na bazie wody bez soli do USG 500 ml certyfikowany | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Papier do EKG aparat ASPEL AsCARD GREY certyfikowany | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Papier do USG VPP 84 S firmy Sony certyfikowany | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe urządzenie do usuwania zszywek certyfikowany | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Płyn do dezynfekcji powierzchni Aerodosin 2000 1 l certyfikowany | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Lasso do usuwania kleszczy Trix certyfikowany | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kubki plastikowe jednorazowego użytku 200 ml certyfikowane w op. 100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Test paskowy Accu-Chek w op. 50 szt. certyfikowane | op. | 16 |  |  |  |  |
|  | Manusan 4% płyn z pompką, 500ml certyfikowany | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny z wyświetlaczem LCD, sygnalizujący zakończenie pracy pomiaru temperatury, zakres wykonywania pomiaru 32,0 – 42,90C, pomiar do 2 miejsc po przecinku certyfikowany. Gwarancja producenta 24 miesiące | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz medyczny:   typ ciśnieniomierza automatyczny naramienny   Wykrywanie nieregularnego rytmu serca   Metoda pomiaru oscylometryczna   Rozdzielczość pomiaru 1 [mmHg]   Zakres pomiaru ciśnienia 0 do 299 [mmHg]   Zakres pomiaru tętna 40 do 180 [uderzeń/min]   Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg   Dokładność pomiaru tętna +/- 5% odczytu   Temperatura działania 10 do 40 [st. C]   Temperatura przechowywania -20 do 60 [st. C]   Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu   Mankiet 20 - 40 cm   Waga do 250g (bez baterii)   Zasilanie 4 baterie 1,5V AA lub zasilacz   Wskaźnik niskiego poziomu baterii  Gwarancja producenta 60 miesięcy certyfikowany | szt. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | |  |

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszystkie wyroby medyczne muszą posiadać certyfikaty Ministerstwa Zdrowia.

…………………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy